**فرم درخواست بازرسي نهايي**

 **مدیریت محترم دفتر مدیریت کنترل و نظارت گاز**

**احتراما اینجانب/شرکت بعنوان مجري گاز کلیه موارد ذیل را با دقت کنترل نموده و بدینوسیله متعهد می‌گردم اجرای سیستم لوله‌کشی گاز ساختمان پرونده شماره طبق دستورالعمل‌های مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان به صورت روکار🗆/توکار🗆 به اتمام رسیده است و شبکه لوله‌کشی از ساعت مورخ تحت فشار psi30 قرار گرفته و آماده بازرسی نهایی می‌باشد.**

1. **زمان تست لوله‌کشی به مدت 48 ساعت رعایت شده است و شبکه فاقد نشتی می‌باشد.**
2. **گیج فشار از نوع psi60 ، سالم بوده و فاقد دست‌کاری می‌باشد.**
3. **اطلاعات نقشه شامل نام متقاضی ، آدرس متقاضی ، مساحت زیربنا و طولانی‌ترین مسیر و همچنین پلان، عنوان طبقات ، نام فضاها ، متراژ لوله‌کشی ،موقعيت دودكش و اطلاعات مورد نیاز از هر نظر با کار اجراشده مطابقت داشته و ذکر شده است.**
4. **موارد ایمنی دودکش‌ها از هر نظر کنترل شد ، انسداد و گرفتگی ندارد و تماماً دارای کلاهک و بست مناسب می‌باشند و نیز در ملک مجاور همسایه قرار نگرفته است.**
5. **لوله‌های مورداستفاده استاندارد و از نوع .......................... و شیرهای گازی استاندارد و از نوع ...........................می‌باشد.**
6. **لوله رابط تا بالای سر علمک و جانشين علمك اجرا شده است .**
7. **غلاف‌ها مناسب و نوار پیچی لازم شده است.**
8. **كيفيت جوش‌ها مناسب و بر اساس بند17-5-6 مبحث هفدهم اجرا گرديده است.**
9. **رنگ‌آمیزی کامل است.**
10. **کلیه نکات و مسائل ایمنی مصرف‌کننده‌های گاز طبیعی (پيوست 1راهنماي ايمني مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان) به صورت مكتوب تحويل مالك گرديد.**
11. **سايزينگ لوله‌ها و زيربناي حرارتي مفيد ساختمان را بر اساس متراژ واقعي، در نقشه درج نمايم.**

 **نام و امضاء مجری :**